様式第３号

営業所名　　　　　　　　　　　　　　　　浄化槽管理士数

|  | 名 称 | 数 量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | マンホールふた開け用具 |  |  |
| ２ | 採水器具一式 |  |  |
| ３ | 透視度計（３０センチメートル以上測定可能なもの） |  |  |
| ４ | 温度計（摂氏零度～５０度以上測定可能なもの） |  |  |
| ５ | 残留塩素測定器具 |  |  |
| ６ | 水素イオン濃度指数測定器具（電極式） |  |  |
| ７ | 塩素イオン濃度測定器具（電極式） |  |  |
| ８ | 亜硝酸性窒素測定器具 |  |  |
| ９ | 溶存酸素測定器具（電極式） |  |  |
| 10 | 汚泥沈殿試験器具（１リットル） |  |  |
| 11 | スカム及び汚泥厚測定器具（３メートル以上測定可能なもの） |  |  |
| 12 | 巻尺（５メートル以上測定可能なもの） |  |  |
| 13 | 水平器（全長６０センチメートル以上） |  |  |
| 14 | 夾雑物かき上げ用具 |  |  |
| 15 | 浮遊物除去用具 |  |  |
| 16 | スカム破砕除去用具一式（全長２メートル以上） |  |  |
| 17 | スロット掃除用具（全長３メートル以上） |  |  |
| 18 | 掃除用具一式 |  |  |
| 19 | 修理用具一式 |  |  |
| 20 | 絶縁抵抗計 |  |  |
| 21 | 電気回路計 |  |  |
| 22 | 殺虫剤散布器 |  |  |
| 23 | 記録用具一式 |  |  |
| 24 | 活性汚泥浮遊物測定器具（電極式） |  |  |
| 25 | 顕微鏡（倍率３００倍以上） |  |  |