予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工業研究費

事業名 新生活技術研究所 直流電源装置更新工事

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

生活技術研究所　管理調整係　電話番号：0577-33-5252

E-mail：c23106@pref.gifu.jp

１　事業費   　　　20,087千円（前年度予算額：0 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 20,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,087 |
| 決定額 | 20,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 2,087 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

直流電源装置は、真空遮断器(ＶＯＣ)を切るための遮断用電線と非常用照明電源の装置である。装置が使用できなくなると、高圧電流のショート等の事故の際、遮断できなくなり、中部電力の配電線に影響を与える恐れがある。

直流電源装置(蓄電池)は設置後14年経過しており、直流電源装置(整流器)は設置後44年経過し老朽化が進んでいる。点検業者からは老朽化による装置の停止がいつ起こってもおかしくない状態であることを指摘されているため、早急に直流電源装置の更新工事を実施する必要がある。

（２）事業内容

・直流電源装置盤、制御弁式据置鉛蓄電池(MSE長寿命形)の更新

0千円　→　20,087千円

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 20,087 | 直流電源装置版、制御弁式据置鉛蓄電池(MSE長寿命形)の更新 |
| 合計 | 20,087 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

生活技術研究所の設備更新については、県有施設中長期保全計画に位置づけて、計画的に実施する。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 老朽化している直流電源装置を更新し、建物の長寿命化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | 件 （H ） | 件 （H ） | 件 （H ） | 件 （H ） | ％ |
|  | （H ） | 件 （H ） | 件 （H ） | 件 （H ） | 件 （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

建物修繕に係る費用であり、指標の設定に適しない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ◯ |  | 要求対象設備は老朽化が顕著であり、このまま使用すると感電や電気火災の恐れもあるため、早急の更新工事が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 開所から４６年が経過することから、老朽化により更新や修繕を要する設備が増加するものと見込まれ、計画的な管理が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 「県有施設中長期保全計画」に基づき、建物を長寿命化させながら適正な運営管理を行っていく。