様式-3

| 様 印 印 年 月 日に依頼のあった検体の計量結果を次のとおり証明します。 （検体区分・番号 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計量の対象 単位 |  |  | 測定値 | 定量 限界 | 基準値 | 測 定 方 法 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.003以下 | JIS規格K0102 55.2,55.3,55.4 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 不検出 | JIS規格K0102 38(38.1.1の方法及び38の備考11を除く。)又は水質環境基準告示付表1 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 不検出 | 昭和49 告示環告第64号付表1又はJIS規格K0102 31.1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.01以下 | JIS規格K0102 54 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.05以下 | JIS規格K0102 65.2（規格K0102の65.2.7を除く。） |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.01以下 | JIS規格K0102 61 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.0005以下 | 昭和46 環告第59号付表2 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 不検出 | 昭和46 環告第59号付表3、 昭和49 環告第64号付表3 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 不検出 | 昭和46 環告第59号付表4 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.02以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.2 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.002以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5 |  |  |  |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） |  | mg/l |  |  | 0.002以下 | 平成9年 環境庁告示第10号付表 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.004以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.3.2 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.1以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.2 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.04以下 | シス体 JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.2 トランス体 JIS規格K0125 の5.1,5.2,5.3.1 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 1以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.006以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.01以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.01以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.002以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.1 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.006以下 | 昭和46 告示環告第59号付表5 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.003以下 | 昭和46 告示環告第59号付表6第1､第2 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.02以下 | 昭和46 告示環告第59号付表6第1､第2 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.01以下 | JIS規格K0125 5.1,5.2,5.3.2 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.01以下 | JIS規格KO102 67.2,67.3又は67.4 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.8以下 | JIS規格34.1（規格K102の34の備考1を除く。若しくは34.4）又は34.1.1c及び昭和46．環告第59号付表7 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 1以下 | JIS規格47.1,47.3又は47.4 |  |  |  |
|  |  | mg/l |  |  | 0.05以下 | 昭和46年 環境庁告示第59号付表8 |  |  |  |
| 農用地 田に限る。 | 砒 素 | mg/kg |  |  | 15以下 | 昭和50 総令第31号第1条第3項及び第2条 |  |  | 含有 試験 |
|  | 銅 | Mg/kg |  |  | 125以下 | 昭和47 総令第66号第1条第3項及び第2条 |  |  |  |
|  |  | 形状 |  |  | 色 |  | におい |  |  |
| 備 考 |  | ： ： 発注者（担当課）： ： |  |  |  |  |  |  |  |

＊計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の名前又は名称及び事業者の所在地を備考欄に記入。

別表1

埋立て等に使用される土砂等の環境基準

| 項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 検液１㍑につき0.003mg以下 | JIS規格K0102の55.2,55.3,55.4に定める方法 |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと。 | JIS規格K0102の38に定める方法（規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く）又は水質環境基準告示付表1に掲げる方法 |
| 有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表１に掲げる方法又はJIS規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示64号付表２に掲げる方法） |
| 鉛 | 検液１㍑につき0.01mg以下 | JIS規格K0102の54に定める方法 |
| 六価クロム | 検液１㍑につき0.05mg以下 | JIS規格K0102の65.2（規格K0102の65.2.7を除く。）に定める方法（ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、JIS規格K0170の17の7のa）又はb）に定める操作を行うものとする。） |
| 砒素 | 検液1㍑につき0.01mg以下、かつ埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地（田に限る。）である場合にあっては、試料1kgにつき15mg未満 | 検液中濃度に係るものにあっては、JIS規格K0102の61に定める方法 農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令（昭和50年総理府令第31号）第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
| 総水銀 | 検液1㍑につき0.0005mg以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表２に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
| ＰＣＢ | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
| 銅 | 埋立て等のように供する場所の土地利用目的が農用地（田に限る。）である場合はにあっては、試料1kgにつき125mg未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令（昭和47年総理府令第66号）第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
| ジクロロメタン | 検液１㍑につき0.02mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 検液１㍑につき0.002mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5に定める方法 |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | 検液１㍑につき0.002mg以下 | 平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
| 1・2-ジクロロエタン | 検液１㍑につき0.004mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.3.2に定める方法 |
| 1・1-ジクロロエチレン | 検液１㍑につき0.1mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.2に定める方法 |
| 1・2-ジクロロエチレン | 検液１㍑につき0.04mg以下 | シス体 JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.2に定める方法 トランス体 JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.1に定める方法 |
| 1・1・1-トリクロロエタン | 検液中１㍑につき1mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5に定める方法 |
| 1・1・2-トリクロロエタン | 検液中１㍑につき0.006mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 検液中１㍑につき0.01mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 検液中１㍑につき0.01mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1,5.5に定める方法 |
| 1,3－ジクロロプロペン | 検液中１㍑につき0.002mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 検液中１㍑につき0.006mg以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
| シマジン | 検液中１㍑につき0.003mg以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 検液中１㍑につき0.02mg以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
| ベンゼン | 検液中１㍑につき0.01mg以下 | JIS規格K0125の5.1,5.2,5.3.2に定める方法 |
| セレン | 検液中１㍑につき0.01mg以下 | JIS規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
| ふっ素 | 検液中１㍑につき0.8mg以下 | JIS規格K0102の34.1（規格K102の34の備考1を除く。若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、JIS規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格34.1.1c）（注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
| ほう素 | 検液中１㍑につき1mg以下 | JIS規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
| 1,4-ジオキサン | 検液１㍑につき0.05mg以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |

備　考

１．基準値の欄中、検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法より検液を作成し、

これを用いて測定するものとする。この場合においては、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

２．基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該

方法の定量限界を下回ることをいう。

３．有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。