**第１3票　雑用水（施設設備）定期及び臨時検査票**

令和　　　　年度　 　**雑用水施設・設備の定期（臨時）検査**

学校名　　　　　　　　　　　　　　 　　 　管理者名：校長（園長）

調査日　令和　　年　　月 　　日（　　 ） 調査者　職名　　　氏名

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校長 |  | 学校薬剤師 |  | 保健主事 |  | 養護教諭 |  |

**給水源**

|  |  |
| --- | --- |
| 給水源の種類 | 1. 井戸水（飲用除く）　2．雨水　　3．再処理水　　4．湧水

5．谷川水　　6．その他( 　　　　　 　　　 ) |

**使用目的**

|  |  |
| --- | --- |
| 用途 | 1. 散水　　2．修景用水（池、滝等）　　3．生物飼育水　　4.栽培用水

5．洗浄用水　　6．トイレの洗浄水　　7．その他( 　　　　　　　 ) |

**水質検査の場所**

|  |  |
| --- | --- |
| 定期水質検査の場所 |  |
| 日常点検水質検査の場所 |  |

※生物飼育水としての利用の場合は、水質検査は不要

**施設設備概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 施設設備 | 1. 常用　　　2.　非常用（定期検査、日常点検は任意）
 |
| 　取水設備 | 1．ある　(設備　　　　　　　 )　　　　2.　ない |
| 　浄化設備 | 1．ある　(設備　　　　 　　　 )　　　　2.　ない |
| 　消毒設備 | 1．ある　(方式　　　　 、消毒剤 　　　　　　　 )　2.　ない |
| 貯水槽 | 1．ある　(容量　　　　　　 ｍ3 )　　　　2.　ない |
| 稼働状況 | 1．常時稼働　　　　2．非常時稼働（稼働頻度：　　　　　　　） |
| 施設の点検状況 | 1. 業者による点検実施　　2.　業者による点検未実施
 |
| 施設の清掃状況 | 1．良い　　　　2．悪い |
| 設備の管理状況 | 1．良い　　　　2．悪い |

**検査と記録**

|  |  |
| --- | --- |
| 定期検査記録（５年） | 1．保存されている（　 　年～　　年） 2．ない |
| 日常点検記録（３年） | 1．保存されている（　　 年～　　年） 2．ない |
| 日常点検の項目 | 1. 遊離残留塩素 2．色 3．にごり 4．臭気
 |
| 日常点検をする人 | 職員の職種( 　　 ) 児童生徒の参加 1．有　2．無 |
| 日常点検の頻度 | 1. 授業のある日全部　　2. 授業のある日一部　　　3．しない
 |
| 雑用水給水系統図 | 1．ある　　　　　　　　 2．ない |

**施設設備検査**

|  |  |
| --- | --- |
| 水管に雨水等雑用水である旨の表示 | １.適　　　２.不適 |
| 水栓を設ける場合、鍵付きまたはレバー等使用時のみ取り付ける構造、飲用不可の表示  | 1. 該当　（　適　・　不適）
2. 該当せず
 |
| 飲料水を補給する場合、逆流防止構造の維持 | 1. 該当　（　適　・　不適）

２．該当せず |
| 雑用水をトイレの大便器に使用する場合、手洗い付きの洗浄用タンクやシャワー洗浄水に使用していない | １.該当　（　適　・　不適）２.該当せず |
| 貯水槽の破損、外部からの汚染のおそれ、内部の清潔 | １.適　　　２.不適 |
| 水管の漏水等の異常のないこと | １.適　　　２.不適 |
| 塩素消毒設備等の管理状況 | １．該当　（　適　・　不適）２．該当せず |
| 設備図面や専門業者による水槽清掃の報告書等の記録の保存状況 | １.適　　　２.不適 |
| 各装置の状態 | 1．良い　　2．時々不調になる3．故障 |

**指導・助言事項**

（令和7年4月1日）